Commission des outils d’évaluation pour les humanités

professionnelles et techniques

Outil d’évaluation

pour le profil de formation de

INSTALLATEUR/INSTALLATRICE EN CHAUFFAGE CENTRAL

Secteur 3 CONSTRUCTION

Table des matières

Présentation générale

Le métier…………………………………………………………………………………………………

Proposition d’un découpage du PF en familles de situations professionnellement significatives……………………………………………………………………………………………..

1.	Première famille de situations professionnellement significatives

Concevoir une installation de chauffage, organiser le chantier et prévoir la gestion. Rédiger un devis

1.1. Public cible

1.2. Scénario illustratif

1.3. Invariants et paramètres

1.4. Productions et/ou prestations attendues

1.5. Conditions matérielles

1.6. Consignes à destination de l’apprenant(e)

  - Critères et indicateurs

  - Exemples de pondération

2. Deuxième famille de situations professionnellement significatives   …………………………

Raccorder l’installation de chauffage aux différents réseaux, et raccorder les équipements spécifiques, vérifier, démarrer et mettre au point la nouvelle installation

2.1. Public cible

2.2. Scénario illustratif

2.3. Invariants et paramètres

2.4. Productions et/ou prestations attendues

2.5. Conditions matérielles

2.6. Consignes à destination de l’apprenant(e)

  - Critères et indicateurs

  - Exemples de pondération

3. Troisième famille de situations professionnellement significatives   …………………………..

Assurer l’entretien, la maintenance et le dépannage d’une installation de chauffage

3.1. Public cible

3.2. Scénario illustratif

3.3. Invariants et paramètres

3.4. Productions et/ou prestations attendues

3.5. Conditions matérielles

3.6. Consignes à destination de l’apprenant(e)

  - Critères et indicateurs

  - Exemples de pondération

Commission des outils d’évaluation pour les humanités professionnelles et techniques

Présentation générale des outils d’évaluation

- Généralités

Les outils d’évaluation ont été élaborés par des groupes de professeurs issus des différents réseaux d’enseignement qui travaillent sous la responsabilité d’une commission interréseaux. Avant d’être mis à la disposition des professeurs, ils ont été testés dans des classes des différents pouvoirs organisateurs et ajustés en conséquence.

Les outils d’évaluation sont proposés pour aider les professeurs à adapter leur évaluation à un apprentissage centré sur l’acquisition de compétences*.

Ils se prêtent à une utilisation souple afin de permettre à chaque professeur et à chaque équipe de professeurs de préparer l’évaluation des compétences des élèves.

  - Cadre institutionnel

Le décret du 24 juillet 1997 sur les missions de l’école, qui met l’accent sur l’approche par les compétences, prévoit un dispositif en quatre étapes.

Dans un premier temps, pour chaque option de base groupée, des Profils de Formation* (P.F) approuvés par le Parlement, et applicables à l’ensemble des établissements scolaires de tous les réseaux, déclinent les différentes compétences qui caractérisent le métier.  La même démarche a prévalu pour définir les Compétences terminales et Savoirs communs requis de l’ensemble des élèves à l’issue de la section de qualification débouchant sur la délivrance du certificat d’enseignement secondaire supérieur.

Sur la base de ces référentiels, chaque pouvoir organisateur, ou ensemble de pouvoirs organisateurs, a ensuite élaboré un programme d’études* soumis à l’approbation du gouvernement.

Le décret prévoit également que des outils pédagogiques élaborés par les services pédagogiques de la Communauté française et par ceux des différents pouvoirs organisateurs pour l’enseignement subventionné soient également diffusés auprès des enseignants.

Enfin, pour aider les enseignants à évaluer les compétences que les élèves doivent maîtriser, une Commission des outils d’évaluation a été chargée de concevoir des outils d’évaluation pour les Humanités professionnelles et techniques.  Pour chaque option de base groupée, un groupe de travail propose à la Commission des exemples d’évaluation; ceux-ci sont diffusés lorsque, après test dans les écoles, la Commission les a approuvés.

  - Statut

Le statut de ces outils est fixé par l’art 38 du décret « Missions ».  Ils sont diffusés à titre indicatif auprès de tous les établissements: ils doivent permettre à chaque professeur ou à chaque équipe de professeurs de générer ses propres situations d’évaluation, soit en cours d’apprentissage (évaluation formative*), soit au moment de l’évaluation sommative*.  Ils doivent également permettre à l’Inspection et aux conseils de recours d’apprécier l’équivalence des niveaux des épreuves d’évaluation administrées aux élèves dans les établissements scolaires.

2. Qu’est-ce qu’un outil d’évaluation ?

2.1 D’où vient l’outil ?

|  |  | Métier |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profil de formation |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

OUTIL D’EVALUATION

| Famille de situations professionnellement significatives 1 Invariants/ Paramètres |  | F.S. 2 Inv/Par |  |  | …. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| - l’outil d’évaluation vérifie un ensemble de compétences à maîtriser |  |  |  |  |  |
| - il est construit selon le plan suivant: |  |  |  |  |  |
| - Public-cible |  |  |  |  |  |
| - Scénario illustratif |  |  |  |  |  |
| - Invariants et paramètres |  |  |  |  |  |
| - Production(s) et/ou prestation(s) attendues |  |  |  |  |  |
| - Conditions matérielles |  |  |  |  |  |
| - Consignes à destination de l’apprenant(e) |  |  |  |  |  |
| - Critères et indicateurs |  |  |  |  |  |
| - Exemples de pondération |  |  |  |  |  |

2.2 Comment est-il structuré ?

L’outil d’évaluation est structuré de la manière suivante:

- le métier, tel que défini dans le profil de formation;

- une proposition de découpage du profil de formation en familles de situations* (EAC)* avec relevé des compétences mobilisées par chacune des familles;

Les Profils de Formation énumèrent pour la plupart un grand nombre de compétences* et ces compétences sont bien souvent de niveau inégal.

Il a donc semblé préférable de regrouper les compétences du P.F en familles de situations professionnellement significatives.

Pour un Profil de Formation donné, on identifie un nombre limité de familles de situations couvrant la totalité des compétences à maîtriser (notées CM).  A noter que l’on peut retrouver une même compétence dans plusieurs familles de situations.

Les éléments qui caractérisent une famille de situations sont de deux ordres: les uns sont des invariants*, les autres des paramètres*.  On peut faire varier ces derniers pour créer une autre situation apparentée.

- le développement d’une ou de plusieurs famille(s) de situations dans le respect du plan suivant:

  - le relevé, dans le Profil de Formation, des compétences mobilisées par cette famille de situations professionnellement significatives;

  - le public-cible de la situation d’intégration (destinée aux élèves d’une option x);

  - le scénario illustratif de la mise en situation professionnelle;

  - les invariants et  les paramètres;

  - les productions et/ou les prestations attendues de l’apprenant;

  - les conditions matérielles de la mise en situation;

  - les consignes à destination de l’apprenant;

  - les critères et les indicateurs pour définir le niveau de performance attendu de l’apprenant;

  - les exemples de pondération qui proposent plusieurs méthodes pour marquer l’importance relative des critères.

- Pour en savoir plus…

3.1 Critères

Définition

Un critère est une qualité attendue de la production ou de la prestation de l’élève.  Les critères, en nombre restreint, sont toujours les mêmes pour une famille de situations donnée.  Ils constituent la base sur laquelle on va certifier le degré de maîtrise d’un ensemble articulé de compétences.

Caractéristiques

Les critères doivent être pertinents, indépendants et peu nombreux.

Ils sont pertinents s’ils mesurent des composantes essentielles de la situation d’intégration ou de la famille de situations.

Ils sont indépendants quand l’échec pour un critère n’entraîne pas automatiquement l’échec pour un ou plusieurs autres critères.

Les critères sont peu nombreux et doivent rester les mêmes dans une même famille de situations.

3.2 Indicateurs

Définition

Un indicateur est un signe observable et/ou mesurable à partir duquel on peut vérifier que la qualité exprimée dans le critère est bien rencontrée.

N.B.: Les indicateurs envisagés dans le cadre de ces outils ont parfois un rapport avec les indicateurs de maîtrise de compétences des profils de formation.

Caractéristiques

On utilisera plusieurs indicateurs indépendants, judicieusement choisis mais en nombre limité pour s’assurer que la qualité est bien présente.

Les indicateurs varient en fonction de la situation et/ou du moment de l’évaluation.

3.3. Pondération

Plusieurs méthodes sont possibles pour marquer l’importance relative des critères; par exemple:

- pondération logique: « insuffisant » - « faible » - « suffisant » – « bon » (I-F-S-B)

- pondération binaire  « acquis » ou « non acquis » (O/N)

- pondération chiffrée: 1 – 3 – 7 – 10

- … (votre pondération).

NB: Quel que soit le choix opéré, il devra être annoncé à tous les participants: évaluateurs, élèves, direction.

- Glossaire

- Compétence: « aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes permettant d’accomplir un certain nombre de tâches » (art 5, 1° du décret « Missions »).

- Classification des Compétences: les profils de formation définis par la CCPQ (décret du 27 octobre 94) pour les Humanités professionnelles et techniques font la distinction entre:

- CM: Compétences dont l’opérateur de formation garantit la Maîtrise en fin de formation;

- CEF: Compétences mises en Exercice au cours de la formation mais dont la maîtrise n’est acquise que dans le cadre d’une Formation ultérieure;

- CEP: Compétences mises en Exercice au cours de la formation mais dont la maîtrise n’est acquise qu’au travers de l’activité Professionnelle.

- Ensemble Articulé de Compétences (E.A.C): unité significative, regroupant, de manière systémique dans le profil de formation, des compétences interdépendantes du P.F qui seront activées dans une famille de situations rencontrées lors de l’exercice du métier, et donc professionnellement significatives. Pour un P.F, on identifie un nombre limité d’E.A.C (idéalement un maximum de 6), couvrant la totalité des compétences C.M.  Une compétence peut appartenir à plusieurs E.A.C..

- évaluation certificative: évaluation qui débouche soit sur l’obtention d’un certificat, soit sur une autorisation de passage de classe, ou d’accès à un nouveau degré.

- évaluation formative: « évaluation effectuée en cours d’activité et visant à apprécier le progrès accompli par l’élève et à comprendre la nature des difficultés qu’il rencontre lors d’un apprentissage; elle a pour but d’améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l’élève; elle se fonde en partie sur l’autoévaluation. » (art 5, 10° du décret « Missions »).

- évaluation sommative: évaluation « située à la fin d’une séquence d’apprentissage » qui vise à « établir le bilan des acquis des élèves » (art 5, 11° du décret « Missions »).

- Famille de situations professionnellement significatives: ensemble de situations professionnellement significatives qui mobilisent un même ensemble de compétences dépendant du profil de formation.

- invariants: éléments constitutifs d’une famille de situations, qui la caractérisent et que l’on ne peut faire varier.

- paramètres: éléments variables d’une famille de situations.

- profil de formation: « référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir en vue de l’obtention d’un certificat de qualification » (art 5, 6° du décret « Missions »).

- programme d’études: « référentiel de situations d’apprentissage, de contenus d’apprentissages, obligatoires ou facultatifs, et d’orientations méthodologiques qu’un pouvoir organisateur définit afin d’atteindre les compétences fixées par le Gouvernement pour une année, un degré ou un cycle » (art 5, 8° du décret « Missions »); « les programmes d’études sont de la compétence des Pouvoirs organisateurs » (art 36, §3 du décret « Missions »).

- Références légales

- Décret « Missions »

« Décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre » du 24 juillet 1997.

http://www.enseignement.be/index.php?page=25230&navi=12

- Décret « Inspection »

« Décret relatif au service général de l’Inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques » du 8 mars 2007.

- Profils de formation (référentiels des options de base groupée)

Lien sur le site.enseignement.be:

http://www.enseignement.be/index.php?page=25255&navi=298

- Compétences terminales et savoirs communs, Compétences terminales et savoirs communs en langues modernes, (référentiels de la formation commune)

Lien sur le site.enseignement.be:

http://www.enseignement.be/index.php?page=25189&navi=2648

- Comment trouver les outils d’évaluation sur le site enseignement.be ?

http://enseignement.be

L’école de A à Z

Outils d’évaluation

Onglet « Secondaire »

Onglet « 2e et 3e degrés HPT (Humanités professionnelles et techniques)

Choisissez votre secteur !

Ou cliquez sur le lien: http://www.enseignement.be/index.php?page=24507&navi=1809

Le métier

L’installateur / installatrice en chauffage central prépare et pose les éléments nécessaires à l’installation complète d’un équipement de chauffage central destiné aux habitations individuelles ou aux ensembles immobiliers devant être équipés d’installation de chauffage de petite et de moyenne puissance.

Il / elle effectue les réglages et la mise en service des installations. Il / elle assure les dépannages et  les réparations des installations.

En outre, après l'acquisition d'une expérience professionnelle suffisante, l'installateur / installatrice en chauffage est amené dans un grand nombre de situations à travailler comme patron indépendant. Il / elle négocie alors les projets, organise le travail et gère son entreprise. Selon la taille de l'entreprise, il / elle pourrait avoir sous ses ordres plusieurs monteurs / monteuses en chauffage.

Dans ce cas, mais aussi s'il /elle est employé(e) dans une grande entreprise, certaines tâches qui sont décrites ici comme faisant partie des activités de l'installateur en chauffage sont exécutées par d'autres personnes (organisation du travail et/ou des stocks, diverses opérations manuelles de montage, …).

Le chauffage est un domaine important du secteur de la construction. Les techniques évoluent très rapidement, notamment dans les systèmes de régulation intégrés à la gestion domotique des services de l’habitation. D’autre part, la préoccupation de l’économie d’énergie exige la maîtrise des réglages optimums pour une pollution minimale due à la combustion.

Le métier d'installateur / installatrice en chauffage central est un métier polyvalent et évolutif qui réclame non seulement des savoir-faire professionnels précis et complexes, mais également des savoirs technologiques en référence aux technologies actualisées appliquées  dans la profession, et aussi des attitudes de soin, de responsabilité, d'adaptation, d'attention aux relations humaines de qualité, de souci de la sécurité et de l'environnement.

Proposition d’un découpage du PF en EAC /
familles de situations professionnellement significatives

| 1 | Concevoir une installation de chauffage, organiser le chantier et prévoir la gestion. Rédiger un devis |
| --- | --- |
| A la demande de M. et Me….., sur base des plans d’un architecte, vous élaborez le projet d’une nouvelle installation de chauffage central à eau chaude pour leur habitation unifamiliale. Pour l’architecte, vous établissez ensuite la liste du matériel nécessaire à la réalisation du projet et le planning des travaux. Aux clients vous présentez un devis pour l’ensemble des travaux. |  |
| 2 | Raccorder l’installation de chauffage aux différents réseaux, et raccorder les équipements spécifiques, vérifier, démarrer et mettre au point la nouvelle installation |
| Vous effectuez les raccordements d’alimentation en énergies et l’évacuation des produits de combustion chez M. et Me.... Après les vérifications, vous démarrez et effectuez la mise au point de l’installation. |  |
| 3 | Assurer l’entretien, la maintenance et le dépannage d’une installation de chauffage |
| Un de vos clients vous appelle pour dépanner son installation de chauffage. Le client demande également d’effectuer l’entretien. |  |

1. Première famille de situations
 professionnellement significatives  (EAC 1)

Concevoir une installation de chauffage, organiser le chantier et prévoir la gestion. Rédiger un devis

Relevé, dans le profil de formation, des compétences mobilisées 
par cette famille de situations professionnellement significatives

2.1.4 / 2.3.1 / 2.3.2 / 2.3.3 / 2.3.4 / 2.3.5 / 2.4.1 / 2.4.4 / 2.5.1 / 2.5.2 / 2.5.3 / 2.5.4 / 2.5.5 /2.5.6 / 2.5.7 / 2.7.1 / 2.7.2

3.1.1 / 3.1.2 / 3.1.3 / 3.1.4 / 3.1.5 / 3.1.6 / 3.1.7 / 3.1.8 / 3.2.1 / 3.2.2 / 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3

4.1.4 / 4.2.1 / 4.4.3

12.1.3 / 12.5.1 / 12.5.2

Les CM notées CM* dans le profil de formation de l’Installateur en chauffage central sont des compétences qui ont été rencontrées dans le profil de Monteur/monteuse en chauffage et sanitaire (6P) et dans le Technicien en équipements thermiques (6TQ). Elles sont reprises ci-dessous soulignées dans le cadre de cet EAC.

2.1.3 / 2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 / 2.2.4 /2.2.5 / 2.2.6

4.1.1 / 4.1.2 / 4.1.3 / 4.1.4 / 4.2.2 / 4.2.3 / 4.3.1 / 4.3.2 / 4.3.3 / 4.3.4 / 4.3.5 / 4.3.6 / 4.4.1 / 4.4.2

12.1.1 /12.1.2 / 12.4.1 puces 3, 4 et 5)

1.1 Public cible

Situation d’intégration destinée aux élèves du troisième degré de l’option de base groupée:

« Installateur/Installatrice en chauffage central ».

1.2 Scénario illustratif

A la demande de M. et Me….., sur base des plans d’un architecte, vous élaborez le projet d’une nouvelle installation de chauffage central à eau chaude pour leur habitation unifamiliale. Pour l’architecte, vous établissez ensuite la liste du matériel nécessaire à la réalisation du projet et le planning des travaux. Aux clients vous présentez un devis pour l’ensemble des travaux.

1.3 Invariants et paramètres

1.3.1 Invariants

- conception à partir de plans en utilisant des logiciels adéquats,

- gestion organisationnelle,

- communication.

1.3.2 Paramètres

- le type d’installation,

- le choix des matériaux,

- le type de construction (dans les limites de puissance de générateur imposées),

- l’usage du bâtiment.

1.4 Production(s) et/ou prestation(s) attendue(s)

Dans le respect des plans fournis, des souhaits du client et en utilisant les logiciels adéquats, vous devez:

- après analyse du chantier, constituer le dossier d’installation comprenant:

  - le schéma général d’installation hydraulique et électrique

  - la note de calcul

  - le bordereau du matériel,

  - le planning des travaux

  - les fiches techniques

  - …

- soumettre le devis au client ;

- compléter le bon de commande du matériel et le communiquer aux fournisseurs.

1.5 Conditions matérielles

L’apprenant(e) dispose:

- des plans,

- du matériel nécessaire pour les relevés,

- des logiciels adéquats,

- d’instructions pour la constitution du dossier,

- d’un modèle de devis,

- d’un modèle de bon de commande,

- de la documentation technique quel que soit le support

Recommandations à destination des enseignants :

Prévoir un temps réservé à l’entretien préalable avec le client pour connaître ses souhaits et ses besoins. Cette partie de la production peut être réalisée dans un jeu de rôles.

1.6 Consignes à destination de l’apprenant(e)

Vous devez:

- respecter les modèles fournis,

- respecter le matériel fourni,

- respecter les temps impartis (X périodes en fonction du chantier),

- respecter les prescrits légaux et administratifs relatifs au métier,

- travailler en autonomie.

1.7 Critères et indicateurs

| Critères | Indicateurs |
| --- | --- |
| 1. Respect des consignes | Les prescrits légaux et administratifs relatifs au métier sont respectés. |
|  | Le travail est réalisé en autonomie. |
|  | Les temps impartis sont respectés. |
| 2. Efficacité de la communication | Les informations utiles au chantier sont collectées. |
|  | Les souhaits et les besoins du client sont cernés. |
|  | Le devis est présenté au client. |
|  | Le dossier d’installation est complet. |
|  | La communication avec les fournisseurs est précise. |
| 3. Respect des processus techniques | Les informations utiles à l’établissement du projet sont collectées correctement. |
|  | L’ordre de grandeur des déperditions calorifiques correspond au bâtiment. |
|  | Les corps de chauffe sont dimensionnés en fonction des déperditions et de l’emplacement. |
|  | Le générateur de chaleur est déterminé en fonction de la puissance nécessaire. |
|  | Le bordereau est complet. |
|  | Les bons de commandes sont exacts. |
|  | Le planning est réaliste. |
|  | Les logiciels sont utilisés adéquatement. |
| 4. Qualité de la conception | Les schémas correspondent à l’installation. |
|  | Le devis est en concordance avec le projet. |
|  | Des fiches techniques justifient les choix. |
|  | Le projet rencontre les souhaits du client. |

1.8 Exemples de pondération

Commentaires

P1, P2, P3 sont des exemples de pondération différents et indépendants. Les enseignants font un choix de pondération ou conçoivent d’autres modèles.

P1: chaque indicateur a la valeur maximale indiquée.

P2: « O » pour « OUI » si l’indicateur est acquis, « N » pour « NON » dans le cas contraire.

P3: L’indicateur peut prendre les valeurs intermédiaires (de 0 à…) ou une valeur binaire 0/...

Remarque

Il appartient aux enseignants  de fixer les seuils de réussite dans le respect du règlement des études en vigueur.

| Critères | Indicateurs | Pondérations |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 |
| - Respect des consignes | Les prescrits légaux et administratifs relatifs au métier sont respectés. | 4 | O/N | 0/4 |
|  | Le travail est réalisé en autonomie. | 3 | O/N | de 0/3 |
|  | Les temps impartis sont respectés. | 3 | O/N | 0/3 |
| 10 |  |  |  |  |
| - Efficacité de la communication | Les informations relatives aux notes techniques sont collectées. | 4 | O/N | de 0 à 4 |
|  | Les souhaits et les besoins du client sont cernés. | 4 | O/N | de 0 à 4 |
|  | Le devis est présenté au client. | 4 | O/N | de 0 à 4 |
|  | La communication avec les fournisseurs est précise. | 4 | O/N | de 0 à 4 |
|  | Le dossier d’installation est complet. | 4 | O/N | 0/4 |
| 20 |  |  |  |  |
| - Respect des processus techniques | Les informations utiles à l’établissement du projet sont collectées correctement. | 5 | O/N | 0/5 |
|  | L’ordre de grandeur des déperditions calorifiques correspond au bâtiment. | 12 | O/N | de 0 à 12 |
|  | Les corps de chauffe sont dimensionnés en fonction des déperditions et de l’emplacement. | 7 | O/N | 0/7 |
|  | Le générateur de chaleur est déterminé en fonction de la puissance nécessaire. | 5 | O/N | 0/5 |
|  | Le bordereau est complet. | 5 | O/N | de 0 à 5 |
|  | Les bons de commandes sont exacts. | 4 | O/N | 0/4 |
|  | Le planning est réaliste. | 4 | O/N | 0/4 |
|  | Les logiciels sont utilisés adéquatement. | 8 | O/N | de 0 à 8 |
| 50 |  |  |  |  |

| Critères | Indicateurs | Pondérations |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 |
| 4. Qualité de la conception | Les schémas correspondent à l’installation. | 5 | O/N | de 0 à 5 |
|  | Le devis est en concordance avec le projet. | 5 | O/N | 0/5 |
|  | Des fiches techniques justifient les choix. | 5 | O/N | 0/5 |
|  | Le projet rencontre les souhaits du client. | 5 | O/N | 0/5 |
| 20 |  |  |  |  |

2. deuxieme famille de situations
 professionnellement significatives  (EAC 2)

#### Raccorder l’installation de chauffage aux différents réseaux, et raccorder les équipements spécifiques, vérifier, démarrer et mettre au point la nouvelle installation.

Relevé, dans le profil de formation, des compétences mobilisées 
par cette famille de situations professionnellement significatives

1.1.2 (puce 6) (p. 7 du PF) /

4.1.4 / 4.2.1 /

6.1.3 / 6.9.1 / 6.10.1 / 6.10.2

7.1.1 / 7.1.2 / 7.1.3 / 7.1.4 / 7.2.1 / 7.3.1 / 7.3.2 / 7.3.3 / 7.3.4 / 7.4.1 / 7.5.1 / 7.5.2 / 7.6.1 / 7.6.2

8.2.1

12.1.3 / 12.5.1 / 12.5.2

Les CM notées CM* dans le profil de formation de l’Installateur en chauffage central sont des compétences qui ont été rencontrées dans le profil de Monteur/monteuse en chauffage et sanitaire (6P) et dans le Technicien en équipements thermiques (6TQ). Elles sont  reprises ci-dessous soulignées dans le cadre de cet EAC.

1.1.1 / 1.1.2 / 1.1.3 / 1.1.2 (p. 7 du PF) / 1.2.1 / 1.2.2 / 1.2.3 / 1.2.4

4.1.1 / 4.1.2 / 4.1.3 / 4.2.2 / 4.2.3 / 4.3.1 /4.3.2 / 4.3.3 / 4.3.4 / 4.3.5 / 4.3.6 / 4.4.1 / 4.4.2 / 4.5.1 / 4.5.2 / 4.5.3 / 4.6.1 / 4.6.2 / 4.6.3

5.1.1 / 5.1.2 / 5.1.3 / 5.1.4 / 5.1.5 / 5.1.6 / 5.2.1 / 5.2.2 / 5.2.3 / 5.2.4 / 5.2.5 / 5.2.6 / 5.3.1 / 5.3.2 / 5.3.3 / 5.3.4 / 5.4.1 / 5.4.2 / 5.4.3 / 5.4.4 / 5.4.5 / 5.4.6 / 5.4.7

6.1.1 / 6.1.2 / 6.1.4 / 6.2.1 / 6.2.2 / 6.2.3 / 6.2.4 / 6.3.1 / 6.3.2 / 6.4.1 / 6.4.2 / 6.4.3 / 6.4.4 / 6.4.5 /6.5.1 / 6.5.2 / 6.5.3 / 6.5.4 / 6.6.1 /6.6.2 / 6.6.3 / 6.6.4 / 6.7.1 / 6.7.2 / 6.8.1 / 6.8.2 / 6.9.2 /6.11.1 /6.11.2 / 6.12.1 / 6.12.2 / 6.12.3 / 6.12.4 / 6.13.1 / 6.13.2 / 6.14.1 / 6.14.2 / 6.14.3 / 6.14.4 / 6.15.1 / 6.15.2 / 6.15.3

8.1.1 / 8.1.2 / 8.1.3 / 8.1.4 / 8.2.2 / 8.2.3 / 8.2.4 / 8.2.5 / 8.3.1 / 8.3.2 / 8.3.3 / 8.3.3 / 8.4.1

11.1.1 / 11.1.2 / 11.2.1 / 11.3.1 / 11.4.1

12.1.1 / 12.1.2 / 12.4.1

2.1 Public cible

Situation d’intégration destinée aux élèves du troisième degré de l’option de base groupée:

« Installateur/Installatrice en chauffage central ».

2.2 Scénario illustratif

Dans le cadre du remplacement de la chaudière de Mr et Mme… vous effectuez tous les raccordements nécessaires au bon fonctionnement. Après les vérifications, vous démarrez et effectuez la mise au point de l’installation.

2.3 Invariants et paramètres

2.3.1 Invariants

- raccordement d’un nouvel appareil de chauffage.

2.3.2 Paramètres

- le combustible,

- le type d’évacuation,

- le type d’installation,

- le type de brûleur,

- le type de régulation.

2.4 Production(s) et/ou prestation(s) attendue(s)

Dans le respect des indications de la fiche technique et dans  le respect de la législation en vigueur, vous devez :

- procéder aux raccordements,

- vérifier l’installation,

- démarrer l’installation puis mettre au point,

- remettre l’attestation au client.

2.5 Conditions matérielles

L’apprenant(e) dispose:

- des fiches techniques,

- de la documentation concernant la réglementation,

- de l’équipement nécessaire au raccordement et indispensable à la mise en service

- de l’outillage de base,

- des appareils de contrôle et d’analyse,

- d’un modèle d’attestation conforme à l’énergie employée.

2.6 Consignes à destination de l’apprenant(e)

Vous devez:

- respecter le temps imparti

- appliquer le RGIE

- respecter les prescrits légaux et administratifs relatifs au métier

- travailler en autonomie

2.7 Critères et indicateurs

| Critères |  | Indicateurs |
| --- | --- | --- |
| 1. Respect des consignes | Les prescrits légaux et administratifs relatifs au métier sont respectés. |  |
|  | Le travail est réalisé en autonomie. |  |
|  | Le temps imparti est respecté. |  |
|  | Le RGIE est respecté. |  |
| 2. Respect des processus techniques | Les informations collectées sont en rapport avec le travail réalisé. |  |
|  | L’étanchéité de l’installation est vérifiée. |  |
|  | La régulation est adaptée à l’installation. |  |
|  | La procédure de mise en route est respectée. |  |
|  | La procédure de réglage est respectée. |  |
| 3. Qualité et conformité de la production | Les raccordements sont conformes. |  |
|  | Les analyses de la combustion correspondent à la réglementation. |  |
|  | Les données fournies par les analyses sont reportées sur l’attestation. |  |
|  | La mise au point permet un rendement optimum. |  |
|  | Les prescriptions des fiches techniques sont respectées. |  |

2.8 Exemples de pondération

Commentaires

P1, P2, P3 sont des exemples de pondération différents et indépendants. Les enseignants font un choix de pondération ou conçoivent d’autres modèles.

P1: chaque indicateur a la valeur maximale indiquée.

P2: « O » pour « OUI » si l’indicateur est acquis, « N » pour « NON » dans le cas contraire.

P3: L’indicateur peut prendre les valeurs intermédiaires (de 0 à…) ou une valeur binaire 0/...

Remarque

Il appartient aux enseignants  de fixer les seuils de réussite dans le respect du règlement des études en vigueur.

| Critères | Indicateurs | Pondérations |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 |
| 1. Respect des consignes | Les prescrits légaux et administratifs relatifs au métier sont respectés. | 4 | 0/N | de 0 à 4 |
|  | Le travail est réalisé en autonomie | 3 | 0/N | de 0 à 3 |
|  | Le temps imparti est respecté. | 3 | 0/N | de 0 à 3 |
|  | Le RGIE est respecté | 10 | 0/N | de 0 à 10 |
| 20 |  |  |  |  |
| 2. Respect des processus techniques | Les informations collectées sont en rapport avec le travail réalisé. | 5 | 0/N | 0/5 |
|  | L’étanchéité de l’installation est vérifiée | 10 | 0/N | 0/10 |
|  | La régulation est adaptée à l’installation | 10 | 0/N | 0/10 |
|  | La procédure de mise en route est respectée | 10 | 0/N | de 0 à 10 |
|  | La procédure de réglage est respectée | 10 | 0/N | de 0 à 10 |
| 45 |  |  |  |  |
| 3. Qualité et conformité de la production | Les raccordements sont conformes | 5 |  | 0/5 |
|  | Les analyses de la combustion correspondent à la réglementation | 10 | 0/N | 0/10 |
|  | Les données fournies par les analyses sont reportées sur l’attestation | 5 | 0/N | 0/5 |
|  | La mise au point permet un rendement optimum* | 10 | 0/N | 0/10 |
|  | Les prescriptions des fiches techniques sont respectées. | 5 | 0/N | 0/5 |
| # 35 |  |  |  |  |

3. troisieme famille de situations
 professionnellement significatives  (EAC 3)

Assurer l’entretien, la maintenance, le dépannage d’une installation de chauffage et en estimer le coût.

Relevé, dans le profil de formation, des compétences mobilisées 
par cette famille de situations professionnellement significatives

4.1.4 / 4.2.1 / 4.4.4

9.1.1 / 9.2.1 / 9.2.2 / 9.2.3 / 9.3.1 / 9.3.2 / 9.3.3 / 9.3.4 / 9.3.5 / 9.4.1 / 9.4.2 / 9.4.3 / 9.5.1 / 9.5.2 / 9.5.3 / 9.6.1 / 9.6.2 / 9.6.3 / 9.7.1 / 9.7.2 / 9.8.2 / 9.9.1

10.1.1 / 10.1.2 / 10.1.3 / 10.1.4 / 10.1.5 / 10.1.6 / 10.2.1 / 10.4.1 / 10.5.1

12.1.3. / 12.5.1 / 12.5.2

Les CM notées CM* dans le profil de formation de l’Installateur en chauffage central sont des compétences qui ont été rencontrées dans le profil de Monteur/monteuse en chauffage et sanitaire (6P) et dans le Technicien en équipements thermiques (6TQ). Elles sont ici reprises ci-dessous soulignées dans le cadre de ce EAC.

1.1.1 / 1.1.2 / 1.1.3 / 1.1.2 / 1.2.1 / 1.2.2 / 1.2.3 / 1.2.4

4.1.1 / 4.1.2 / 4.1.3 / 4.2.2 / 4.2.3 / 4.3.1 / 4.3.2 / 4.3.3 /4.3.4 / 4.3.5 / 4.3.6 / 4.4.1 / 4.4.2

6.11.1 / 6.11.2 / 6.12.1 / 6.12.2 / 6.12.3 6.12.4

11.1.1 / 11.1.2 / 11.2.1 / 11.2.1 / 11.3.1 / 11.4.1

12.1.1 / 12.1.2 / 12.4.1

3.1 Public cible

Situation d’intégration destinée aux élèves du troisième degré de l’Option de base groupée: « Installateur/Installatrice en chauffage central ».

3.2 Scénario illustratif

Un de vos clients vous appelle pour dépanner son installation de chauffage. Le client demande également d’effectuer l’entretien.

3.3 Invariants et paramètres

3.1 Invariants

- maintenance,

- dépannage (panne usuelle),

- estimation du coût de l’intervention.

3.2 Paramètres

- le type de chauffage,

- le type d’installation,

- le type de panne.

3.4 Production(s) et/ou prestation(s) attendue(s)

Vous interrogez le client afin de cerner le problème.

Dans le respect de la législation en vigueur, vous devez :

- diagnostiquer la panne,

- estimer le coût de l’intervention,

- effectuer la réparation,

- procéder à l’entretien demandé,

- délivrer l’attestation complétée au client.

Vous nettoyez le chantier et évacuez les déchets.

3.5 Conditions matérielles

L’apprenant(e) dispose:

- d’une installation de chauffage en état de fonctionner,

- d’un fichier client avec les caractéristiques du matériel installé,

- d’un catalogue de pièces,

- d’un outillage adéquat (d’entretien et de contrôle de combustion),

- d’un modèle d’attestation à compléter.

Recommandations à destination des enseignants :

  - l’entretien avec les clients peut avoir lieu dans le cadre d’un jeu de rôles.

3.6 Consignes à destination de l’apprenant(e)

Vous devez:

- réaliser le travail en autonomie,

- exécuter le travail dans la limite de temps,

- respecter les prescrits légaux et administratifs relatifs au métier.

3.7 Critères et indicateurs

| Critères | Indicateurs |
| --- | --- |
| 1. Respect des consignes | Les prescrits légaux et administratifs relatifs au métier sont respectés. |
|  | Le travail est réalisé en autonomie. |
|  | Le travail est réalisé dans le temps imparti. |
| 2. Efficacité de la communication | Les questions posées au client permettent de cerner la panne. |
|  | L’attestation est complétée lisiblement. |
|  | Les commentaires concernant l’attestation éclairent le client. |
| 3. Respect des processus techniques | La procédure de diagnostic permet de détecter l’origine de la panne. |
|  | L’estimation du coût de l’intervention est en rapport avec le diagnostic. |
|  | L’état de l’installation est vérifié. |
|  | L’entretien est effectué dans les règles. |
| 4. Qualité et conformité de la production | Les réglages optimisent le rendement. |
|  | Les renseignements portés sur l’attestation correspondent à la réalité. |
|  | La réparation permet le redémarrage rapide de l’installation. |

3.8 Exemples de pondération

Commentaires

P1, P2, P3 sont des exemples de pondération différents et indépendants. Les enseignants font un choix de pondération ou conçoivent d’autres modèles.

P1: chaque indicateur a la valeur maximale indiquée.

P2: « O » pour « OUI » si l’indicateur est acquis, « N » pour « NON » dans le cas contraire.

P3: l’indicateur peut prendre les valeurs intermédiaires (de 0 à…) ou une valeur binaire 0/...

Remarque

Il appartient aux enseignants  de fixer les seuils de réussite dans le respect du règlement des études en vigueur.

| Critères | Indicateurs | P1 | P2 | P3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Respect des consignes | Les prescrits légaux et administratifs relatifs au métier sont respectés. | 2 | O/N | 0/2 |
|  | Le travail est réalisé en autonomie. | 2 | O/N | 0/2 |
|  | Le travail est réalisé dans le temps imparti. | 2 | O/N | 0/2 |
| 6 |  |  |  |  |
| 2. Efficacité de la communication. | Les questions posées au client permettent de cerner la panne. | 10 | O/N | De 0 à 10 |
|  | L’attestation est complétée lisiblement. | 2 | O/N | 0/2 |
|  | Les commentaires concernant l’attestation éclairent le client. | 2 | O/N | De 0 à 2 |
| 14 |  |  |  |  |
| 3. Respect des processus techniques | La procédure de diagnostic permet de détecter l’origine de la panne. | 15 | O/N | De 0 à 15 |
|  | L’estimation du coût de l’intervention est en rapport avec le diagnostic. | 10 | O/N | De 0 à 10 |
|  |  |  | O/N |  |
|  | L’état de l’installation est vérifié. | 10 | O/N | 0/10 |
|  | L’entretien est effectué dans les règles. | 10 | O/N | 0/10 |
| 45 |  |  |  |  |
| 4. Qualité et conformité de la production | Les réglages optimisent le rendement. | 15 | O/N | 0/15 |
|  | Les renseignements portés sur l’attestation correspondent à la réalité. | 5 | O/N | 0/ 5 |
|  | La réparation permet le redémarrage rapide de l’installation. | 15 | O/N | De 0 à 15 |
| 35 |  |  |  |  |

* Voir glossaire en fin de document, p. 4

? Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, appelé ci-après décret « Missions ».

Art 36, §3 du décret « Missions ».

Art 38 du décret « Missions ».

Art 52 du décret « Missions ».

Art 9, §1er, alinéa 1 du décret « Inspection » (voir p. 5 références légales)

Art 97 et suivants du décret « Missions.