# Commission des outils d’évaluation
pour les humanités professionnelles et techniques

Outil d’évaluation

pour le profil de formation

MONTEUR / MONTEUSE EN SANITAIRE ET CHAUFFAGE

SECTEUR 3 CONSTRUCTION

Table des matières

Présentation générale

Le métier………………………………………………………………………………………………..9

Proposition d’un découpage du PF en familles de situations professionnellement significatives………………………………………………………………………………………….10

1. Première famille de situations professionnellement significatives …………………………11

Réaliser un réseau de distribution de chaleur et d'eau sanitaire

1.1. Public cible

1.2. Scénario illustratif

1.3. Invariants et paramètres

1.4. Productions et/ou prestations attendues

1.5. Conditions matérielles

1.6. Consignes à destination de l’apprenant(e)

  - Critères et indicateurs

  - Exemples de pondération

2. Deuxième famille de situations professionnellement significatives………………………….18

Monter des émetteurs de chaleur

2.1. Public cible

2.2. Scénario illustratif

2.3. Invariants et paramètres

2.4. Productions et/ou prestations attendues

2.5. Conditions matérielles

2.6. Consignes à destination de l’apprenant(e)

  - Critères et indicateurs

  - Exemples de pondération

3. Troisième famille de situations professionnellement significatives   ……………………..…24

Réaliser une chaufferie

3.1. Public cible

3.2. Scénario illustratif

3.3. Invariants et paramètres

3.4. Productions et/ou prestations attendues

3.5. Conditions matérielles

3.6. Consignes à destination de l’apprenant(e)

  - Critères et indicateurs

  - Exemples de pondération

4. Quatrième famille de situations professionnellement significatives   ………………….……30

Réaliser l'équipement d'une salle d'eau

4.1. Public cible

4.2. Scénario illustratif

4.3. Invariants et paramètres

4.4. Productions et/ou prestations attendues

4.5. Conditions matérielles

4.6. Consignes à destination de l’apprenant(e)

  - Critères et indicateurs

  - Exemples de pondération

Commission des outils d’évaluation pour les humanités professionnelles et techniques

Présentation générale des outils d’évaluation

- Généralités

Les outils d’évaluation ont été élaborés par des groupes de professeurs issus des différents réseaux d’enseignement qui travaillent sous la responsabilité d’une commission interréseaux. Avant d’être mis à la disposition des professeurs, ils ont été testés dans des classes des différents pouvoirs organisateurs et ajustés en conséquence.

Les outils d’évaluation sont proposés pour aider les professeurs à adapter leur évaluation à un apprentissage centré sur l’acquisition de compétences*.

Ils se prêtent à une utilisation souple afin de permettre à chaque professeur et à chaque équipe de professeurs de préparer l’évaluation des compétences des élèves.

  - Cadre institutionnel

Le décret du 24 juillet 1997 sur les missions de l’école, qui met l’accent sur l’approche par les compétences, prévoit un dispositif en quatre étapes.

Dans un premier temps, pour chaque option de base groupée, des Profils de Formation* (P.F) approuvés par le Parlement, et applicables à l’ensemble des établissements scolaires de tous les réseaux, déclinent les différentes compétences qui caractérisent le métier.  La même démarche a prévalu pour définir les Compétences terminales et Savoirs communs requis de l’ensemble des élèves à l’issue de la section de qualification débouchant sur la délivrance du certificat d’enseignement secondaire supérieur.

Sur la base de ces référentiels, chaque pouvoir organisateur, ou ensemble de pouvoirs organisateurs, a ensuite élaboré un programme d’études* soumis à l’approbation du gouvernement.

Le décret prévoit également que des outils pédagogiques élaborés par les services pédagogiques de la Communauté française et par ceux des différents pouvoirs organisateurs pour l’enseignement subventionné soient également diffusés auprès des enseignants.

Enfin, pour aider les enseignants à évaluer les compétences que les élèves doivent maîtriser, une Commission des outils d’évaluation a été chargée de concevoir des outils d’évaluation pour les Humanités professionnelles et techniques.  Pour chaque option de base groupée, un groupe de travail propose à la Commission des exemples d’évaluation; ceux-ci sont diffusés lorsque, après test dans les écoles, la Commission les a approuvés.

  - Statut

Le statut de ces outils est fixé par l’art 38 du décret « Missions ».  Ils sont diffusés à titre indicatif auprès de tous les établissements: ils doivent permettre à chaque professeur ou à chaque équipe de professeurs de générer ses propres situations d’évaluation, soit en cours d’apprentissage (évaluation formative*), soit au moment de l’évaluation sommative*.  Ils doivent également permettre à l’Inspection et aux conseils de recours d’apprécier l’équivalence des niveaux des épreuves d’évaluation administrées aux élèves dans les établissements scolaires.

- Qu’est-ce qu’un outil d’évaluation ?

2.1 D’où vient l’outil ?

|  |  | Métier |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profil de formation |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

OUTIL D’EVALUATION

| Famille de situations professionnellement significatives 1 Invariants/ Paramètres |  | F.S. 2 Inv/Par |  |  | …. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| - l’outil d’évaluation vérifie un ensemble de compétences à maîtriser |  |  |  |  |  |
| - il est construit selon le plan suivant: |  |  |  |  |  |
| - Public-cible |  |  |  |  |  |
| - Scénario illustratif |  |  |  |  |  |
| - Invariants et paramètres |  |  |  |  |  |
| - Production(s) et/ou prestation(s) attendues |  |  |  |  |  |
| - Conditions matérielles |  |  |  |  |  |
| - Consignes à destination de l’apprenant(e) |  |  |  |  |  |
| - Critères et indicateurs |  |  |  |  |  |
| - Exemples de pondération |  |  |  |  |  |

2.2 Comment est-il structuré ?

L’outil d’évaluation est structuré de la manière suivante:

- le métier, tel que défini dans le profil de formation;

- une proposition de découpage du profil de formation en familles de situations* (EAC)* avec relevé des compétences mobilisées par chacune des familles;

Les Profils de Formation énumèrent pour la plupart un grand nombre de compétences* et ces compétences sont bien souvent de niveau inégal.

Il a donc semblé préférable de regrouper les compétences du P.F en familles de situations professionnellement significatives.

Pour un Profil de Formation donné, on identifie un nombre limité de familles de situations couvrant la totalité des compétences à maîtriser (notées CM).  A noter que l’on peut retrouver une même compétence dans plusieurs familles de situations.

Les éléments qui caractérisent une famille de situations sont de deux ordres: les uns sont des invariants*, les autres des paramètres*.  On peut faire varier ces derniers pour créer une autre situation apparentée.

- le développement d’une ou de plusieurs famille(s) de situations dans le respect du plan suivant:

- le relevé, dans le Profil de Formation, des compétences mobilisées par cette famille de situations professionnellement significatives;

- le public-cible de la situation d’intégration (destinée aux élèves d’une option x);

- le scénario illustratif de la mise en situation professionnelle;

- les invariants et  les paramètres;

- les productions et/ou les prestations attendues de l’apprenant;

- les conditions matérielles de la mise en situation;

- les consignes à destination de l’apprenant;

- les critères et les indicateurs pour définir le niveau de performance attendu de l’apprenant;

- les exemples de pondération qui proposent plusieurs méthodes pour marquer l’importance relative des critères.

- Pour en savoir plus…

3.1 Critères

Définition

Un critère est une qualité attendue de la production ou de la prestation de l’élève.  Les critères, en nombre restreint, sont toujours les mêmes pour une famille de situations donnée.  Ils constituent la base sur laquelle on va certifier le degré de maîtrise d’un ensemble articulé de compétences.

Caractéristiques

Les critères doivent être pertinents, indépendants et peu nombreux.

Ils sont pertinents s’ils mesurent des composantes essentielles de la situation d’intégration ou de la famille de situations.

Ils sont indépendants quand l’échec pour un critère n’entraîne pas automatiquement l’échec pour un ou plusieurs autres critères.

Les critères sont peu nombreux et doivent rester les mêmes dans une même famille de situations.

3.2 Indicateurs

Définition

Un indicateur est un signe observable et/ou mesurable à partir duquel on peut vérifier que la qualité exprimée dans le critère est bien rencontrée.

N.B.: Les indicateurs envisagés dans le cadre de ces outils ont parfois un rapport avec les indicateurs de maîtrise de compétences des profils de formation.

Caractéristiques

On utilisera plusieurs indicateurs indépendants, judicieusement choisis mais en nombre limité pour s’assurer que la qualité est bien présente.

Les indicateurs varient en fonction de la situation et/ou du moment de l’évaluation.

3.3. Pondération

Plusieurs méthodes sont possibles pour marquer l’importance relative des critères; par exemple:

- pondération logique: « insuffisant » - « faible » - « suffisant » – « bon » (I-F-S-B)

- pondération binaire  « acquis » ou « non acquis » (O/N)

- pondération chiffrée: 1 – 3 – 7 – 10

- … (votre pondération).

NB: Quel que soit le choix opéré, il devra être annoncé à tous les participants: évaluateurs, élèves, direction.

- Glossaire

- Compétence: « aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes permettant d’accomplir un certain nombre de tâches » (art 5, 1° du décret « Missions »).

- Classification des Compétences: les profils de formation définis par la CCPQ (décret du 27 octobre 94) pour les Humanités professionnelles et techniques font la distinction entre:

- CM: Compétences dont l’opérateur de formation garantit la Maîtrise en fin de formation;

- CEF: Compétences mises en Exercice au cours de la formation mais dont la maîtrise n’est acquise que dans le cadre d’une Formation ultérieure;

- CEP: Compétences mises en Exercice au cours de la formation mais dont la maîtrise n’est acquise qu’au travers de l’activité Professionnelle.

- Ensemble Articulé de Compétences (E.A.C): unité significative, regroupant, de manière systémique dans le profil de formation, des compétences interdépendantes du P.F qui seront activées dans une famille de situations rencontrées lors de l’exercice du métier, et donc professionnellement significatives. Pour un P.F, on identifie un nombre limité d’E.A.C (idéalement un maximum de 6), couvrant la totalité des compétences C.M.  Une compétence peut appartenir à plusieurs E.A.C..

- évaluation certificative: évaluation qui débouche soit sur l’obtention d’un certificat, soit sur une autorisation de passage de classe, ou d’accès à un nouveau degré.

- évaluation formative: « évaluation effectuée en cours d’activité et visant à apprécier le progrès accompli par l’élève et à comprendre la nature des difficultés qu’il rencontre lors d’un apprentissage; elle a pour but d’améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l’élève; elle se fonde en partie sur l’autoévaluation. » (art 5, 10° du décret « Missions »).

- évaluation sommative: évaluation « située à la fin d’une séquence d’apprentissage » qui vise à « établir le bilan des acquis des élèves » (art 5, 11° du décret « Missions »).

- Famille de situations professionnellement significatives: ensemble de situations professionnellement significatives qui mobilisent un même ensemble de compétences dépendant du profil de formation.

- invariants: éléments constitutifs d’une famille de situations, qui la caractérisent et que l’on ne peut faire varier.

- paramètres: éléments variables d’une famille de situations.

- profil de formation: « référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir en vue de l’obtention d’un certificat de qualification » (art 5, 6° du décret « Missions »).

- programme d’études: « référentiel de situations d’apprentissage, de contenus d’apprentissages, obligatoires ou facultatifs, et d’orientations méthodologiques qu’un pouvoir organisateur définit afin d’atteindre les compétences fixées par le Gouvernement pour une année, un degré ou un cycle » (art 5, 8° du décret « Missions »); « les programmes d’études sont de la compétence des Pouvoirs organisateurs » (art 36, §3 du décret « Missions »).

- Références légales

- Décret « Missions »

« Décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre » du 24 juillet 1997.

http://www.enseignement.be/index.php?page=25230&navi=12

- Décret « Inspection »

« Décret relatif au service général de l’Inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques » du 8 mars 2007.

- Profils de formation (référentiels des options de base groupée)

Lien sur le site.enseignement.be:

http://www.enseignement.be/index.php?page=25255&navi=298

- Compétences terminales et savoirs communs, Compétences terminales et savoirs communs en langues modernes, (référentiels de la formation commune)

Lien sur le site.enseignement.be:

http://www.enseignement.be/index.php?page=25189&navi=2648

- Comment trouver les outils d’évaluation sur le site enseignement.be ?

http://enseignement.be

L’école de A à Z

Outils d’évaluation

Onglet « Secondaire »

Onglet « 2e et 3e degrés HPT (Humanités professionnelles et techniques)

Choisissez votre secteur !

Ou cliquez sur le lien: http://www.enseignement.be/index.php?page=24507&navi=1809

Le métier

Trois niveaux principaux sont répertoriés dans chacun des domaines professionnels: le monteur, l'installateur, le technicien, un quatrième niveau d'aide-monteur précède éventuellement le monteur dans la classification croissante en complexité.

L'ampleur des compétences demandées à l'installateur ne peut que confirmer une formation spécifique dans chacun des domaines: Installateur en sanitaire d'une part, Installateur en chauffage d'autre part.

Le niveau de technicien pour le domaine du chauffage est traité dans un autre profil de formation: Technicien en équipements thermiques.

Le concept d'installateur s'entend bien comporter en plus du montage, l'étude de base de l'installation, la mise en œuvre, les réglages, la maintenance classique et les relations technico-commerciales.

Le profil reprend à partir des emplois-types chauffage et sanitaire toutes les activités et compétences qui concernent essentiellement le domaine du montage d’une installation courante d’une habitation unifamiliale.

A partir des plans, des schémas, des cahiers de charges, des notices techniques et surtout des directives reçues, le monteur:

- prépare la pose des canalisations, éventuellement en démontant l'installation précédente,

- trace les emplacements des appareils et des canalisations (sous la responsabilité éventuelle de l'installateur ou du technicien),

- procède au façonnage, à l'assemblage et au montage complet des canalisations pour le chauffage, les eaux sous pression, les évacuations et l'installation gazière ainsi que le montage et la pose des appareils;

- assure et vérifie l'étanchéité de tous les raccords effectués à la première mise sous pression hydraulique ou gazière.

- assure l'isolation, la protection anticorrosion et les réparations éventuelles de maçonnerie et plafonnage à la suite des percements et des dégagements pour le placement des canalisations et des appareillages.

Proposition d’un découpage du PF en familles de situations professionnellement significatives

| 1 | Réaliser un réseau de distribution de chaleur et d'eau sanitaire |
| --- | --- |
| Vous démarrez le chantier d'une habitation unifamiliale. Après avoir réceptionné et stocké les matériaux et marchandises, vous façonnez et posez les canalisations de distribution d’eau sanitaire, de pluie et de chauffage suivant les plans fournis. |  |
| 2 | Monter des émetteurs de chaleur |
| Sur base des plans, vous placez et raccordez les corps de chauffe, tout en devant travailler en hauteur. Vous devez effectuer la mise sous pression et purger l’installation. |  |
| 3 | #### Réaliser une chaufferie |
| Sur base du plan fourni, vous réalisez le remplacement et le raccordement hydraulique d’une chaudière avec production d’eau chaude sanitaire et de ses accessoires ainsi que l’alimentation en combustible, et l’évacuation des gaz de combustion. Vous vérifiez la présence des ventilations du local de chauffe. La chaufferie doit être équipée d’une protection contre l’incendie type « sprinkler ». Les tuyauteries doivent être peintes et isolées thermiquement Contrôler l’étanchéité et remédier si nécessaire Vous réalisez le dossier technique de l’installation que vous présentez ensuite au client. |  |
| 4 | #### Réaliser l'équipement d'une salle d'eau |
| Sur base du bordereau et des plans, vous réalisez le placement et le raccordement des appareils sanitaires. La production d’eau chaude est assurée par un appareil fonctionnant au gaz naturel. Vous transmettez au responsable un schéma isométrique de votre installation et vous justifiez vos choix techniques. |  |

1 Première famille de situations
 professionnellement significatives  (EAC 1)

Réaliser un réseau de distribution de chaleur et d'eau sanitaire

Relevé, dans le profil de formation, des compétences mobilisées 
par cette famille de situations professionnellement significatives

1.1.1 / 1.1.2 / 1.1.3 / 1.1.4 / 1.2.1 / 1.2.2 / 1.2.3 / 1.2.4 / 1.3.1 / 1.3.2 / 1.4.1 / 1.4.2 / 1.4.3 /

2.1.2 / 2.2.7

3.1.1 / 3.1.2 / 3.1.3 / 3.2.1 / 3.2.2 / 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3 / 3.3.4 / 3.3.5 / 3.3.6 / 3.4.2 / 3.4.3 / 3.4.4 / 3.6.1 / 3.6.3 / 3.7.2 / 3.7.3

4.3.1 / 4.3.2 / 4.3.3 / 4.3.4 / 4.4.1 / 4.4.2 / 4.4.3 / 4.4.4 / 4.4.5 / 4.4.6 / 4.4.7

5.4.1 / 5.4.2 / 5.4.3 / 5.4.4 / 5.4.5 / 5.5.1 / 5.5.2 / 5.5.3 / 5.5.4 / 5.6.1 / 5.6.2 / 5.6.3 / 5.6.4 /

6.1.1 / 6.2.1 / 6.2.2 / 6.3.1

Toutes les CM de la fonction 7

9.2.1 / 9.2.2 / 9.3.1 / 9.3.2 / 9.5.1

11.1.1 / 11.1.2 / 11.1.3 / 11.1.4

12.4.1 / 12.4.2

1.1 Public cible

Situation d’intégration destinée aux élèves du 3e degré professionnel de qualification de l'option de base groupée « Monteur/Monteuse en sanitaire et chauffage ».

1.2 Scénario illustratif

Vous démarrez le chantier d'une habitation unifamiliale. Après avoir réceptionné et stocké les matériaux et marchandises, vous façonnez et posez les canalisations de distribution d’eau sanitaire, de pluie et de chauffage suivant les plans fournis.

1.3 Invariants et paramètres

1.3.1 Invariants

- travail sur base du plan d'une habitation unifamiliale,

- contrôle et stockage des matériaux et marchandises,

- distribution d'eau sanitaire, de pluie et de chauffage.

1.3.2 Paramètres

- les plans,

- les conditions de livraison et de stockage,

- le type de support,

- le type de tuyauterie,

- le type réseau de distribution.

1.4 Production(s) et/ou prestation(s) attendue(s)

Sur base des plans fournis vous devez:

- contrôler, réceptionner et stocker les matériaux et marchandises,

- compléter le planning de travail,

- réaliser l'installation et la mettre sous pression.

1.5 Conditions matérielles

1.5.1 Recommandations particulières adressées aux professeurs

prévoir :

- un lieu de travail adapté,

- prévoir un point de puisage d’eau de pluie,

- prévoir un temps d’exécution du travail,

- prévoir au moins une discordance entre le bon de commande et la livraison.

1.5.2 L’apprenant(e) dispose:

- de l’équipement de protection individuel et collectif spécifique adapté à la situation,

- d’une alimentation en eaux et en électricité,

- d’une évacuation des eaux usées,

- d’un plan de montage,

- de la documentation nécessaire (notes de cours, informations, réglementation….),

- d’un bon de livraison complété,

- d’un bon de commande complété,

- d’un outil de communication,

- d’un canevas de planning d’organisation de travail à compléter,

- de matériaux et marchandises,

- d’un espace de stockage,

- d’un outillage en état de fonctionnement,

- d’un espace de tri des déchets.

1.6 Consignes à destination de l’apprenant(e)

Vous devez respecter:

- les normes d’installation en vigueur,

- les règles de sécurité, hygiène et environnement,

- le temps imparti.

Vous devez:

- travailler en autonomie,

- vous comporter civiquement.

1.7 Critères et indicateurs

| Critères | Indicateurs |
| --- | --- |
| ### Respect des consignes | Les règles de sécurité, d’hygiène et environnement sont respectées. |
|  | ### La législation en vigueur est respectée. |
|  | ### Le temps imparti est respecté. |
|  | ### Le travail est réalisé en autonomie. |
|  | ### Le comportement est adapté. |
| Maîtrise des processus | La livraison est contrôlée. |
|  | Les discordances commande/ livraison sont communiquées. |
|  | Le stockage des produits et matériaux livrés est adéquat. |
|  | Le choix de l’outillage est adéquat. |
|  | Le planning (ou la chronologie des opérations) est respecté. |

| Critères | Indicateurs |
| --- | --- |
| ### Conformité de la production | Le passage des canalisations et l’endroit des percements sont pertinents. |
|  | La mise en œuvre des tuyauteries est respectée (verticalité, horizontalité, pente, fixations, assemblages,…). |
|  | Le plan d’implantation est respecté. |
|  | L’installation est réalisée dans les règles de l’art (purges, vidanges, rebouchages/ragréages, évacuation des déchets,…). |
|  | L’installation est étanche. |
|  | Le planning de travail est complété de manière pertinente. |

1.8 Exemples de pondération

| Critères | Indicateurs | Pondérations |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 |
| Respect des consignes | Les règles de sécurité, d’hygiène et environnement sont respectées. | ** | O/N | 0 à 4 |
|  | ### La législation en vigueur est respectée. | ** | O/N | 0 / 4 |
|  | ### Le temps imparti est respecté. | * | O/N | 0/2 |
|  | ### Le travail est réalisé en autonomie. | * | O/N | 0/2 |
|  | ### Le comportement est adapté. | ** | O/N | 0 /4 |
| Maîtrise des processus | La livraison est contrôlée. | ** | O/N | 0 / 4 |
|  | Les discordances commande/ livraison sont communiquées. | *** | O/N | 0 à 6 |
|  | Le stockage des produits et matériaux livrés est adéquat. | *** | O/N | 0 à 6 |
|  | Le choix de l’outillage est adéquat. | *** | O/N | 0 à 6 |
|  | Le planning (ou la chronologie des opérations) est respecté. | **** | O/N | 0 à 8 |
| Conformité de la production | Le passage des canalisations et l’endroit des percements sont pertinents. | ** | O/N | 0 à 4 |
|  | La mise en œuvre des tuyauteries est respectée (verticalité, horizontalité, pente, fixations, assemblages,…). | ***** | O/N | 0 /10 |
|  | Le plan d’implantation est respecté. | ***** | O/N | 0/7/10 |
|  | L’installation est réalisée dans les règles de l’art (purges, vidanges, rebouchages/ragréages, évacuation des déchets,…). | ***** | O/N | 0/7/10 |
|  | L’installation est étanche. | ***** | O/N | 0/10 |
|  | Le planning de travail est complété de manière pertinente. | *** | O/N | 0 à 6 |

Commentaires

P1, P2, P3 sont des exemples de pondération différents et indépendants. Les enseignants font un choix de pondération ou conçoivent d’autres modèles.

P1: les indices ont une valeur croissante: 1 «*» indicateur de faible importance, 5 «*» indicateur d’importance haute.

P2: « O » pour « OUI » si l’indicateur est acquis, « N » pour « NON » dans le cas contraire.

P3: L’indicateur peut prendre une valeur intermédiaire (de 0 à…) ou une valeur binaire 0 ou...

Remarque

Les enseignants peuvent convenir d’appliquer un modèle de pondération ci-dessus ou en concevoir d’autres.

Il leur appartient également de fixer les seuils de réussite dans le respect du règlement des études en vigueur.

2. Deuxième famille de situations
 professionnellement significatives  (EAC 2)

Monter des émetteurs de chaleur

Relevé, dans le profil de formation, des compétences mobilisées 
par cette famille de situations professionnellement significatives

1.1.1 / 1.1.2 / 1.1.3 / 1.1.4 / 1.2.1 / 1.2.2 / 1.2.3 / 1.2.4 / 1.3.1 / 1.3.2 / 1.4.1 / 1.4.2 / 1.4.3

4.1.1 / 4.1.2 / 4.1.3 / 4.1.4 / 4.1.5 / 4.1.6

5.2.1 / 5.2.2 / 5.2.3 / /5.2.4 / 5.10.2

10.9.1

12.3.1 / 12.4.1 / 12.4.2

2.1 Public cible

Situation d’intégration destinée aux élèves du 3e degré professionnel de qualification de l'option de base groupée « Monteur/Monteuse en sanitaire et chauffage ».

2.2 Scénario illustratif

Sur base des plans, vous placez et raccordez les corps de chauffe, tout en devant travailler en hauteur. Vous devez effectuer la mise sous pression et purger l’installation.

2.3 Invariants et paramètres

2.3.1 Invariants

- le travail sur base du plan d'une habitation unifamiliale,

- le réseau de distribution de chauffage,

- le placement et raccordement des émetteurs de chaleur,

- le travail en hauteur.

2.3.2 Paramètres

- les plans,

- la ou les locaux à équiper dans l’habitation,

- le type de support,

- le type de tuyauterie,

- le type de réseau de distribution,

- les caractéristiques des émetteurs de chaleur,

- le mode de raccordement des émetteurs de chaleur.

2.4 Production(s) et/ou prestation(s) attendue(s)

Sur base des plans fournis vous devez:

- sélectionner les émetteurs de chaleur et les accessoires nécessaires ;

- réaliser le placement et le raccordement des émetteurs de chaleur ;

- mettre l’installation sous pression.

2.5 Conditions matérielles

2.5.1 Recommandations particulières adressées aux professeurs

- Prévoir un lieu de travail.

- Prévoir un temps d’exécution du travail.

- Prévoir divers types d’émetteurs de chaleur.

2.5.2 L’apprenant(e) dispose:

- de l’équipement de protection individuel et collectif spécifique adapté à la situation;

- d’une alimentation en eau et en électricité;

- d’une évacuation des eaux usées;

- d’un réseau de distribution de chauffage en attente de raccordement;

- d’un plan d’implantation;

- d’un plan de montage;

- des émetteurs de chaleur, des tuyauteries et des accessoires de raccordement nécessaires;

- d’un outillage en état de fonctionnement;

- d’un espace de tri des déchets.

2.6 Consignes à destination de l’apprenant(e)

Vous devez respecter:

- les règles d’installation en vigueur,

- les règles de sécurité, hygiène et environnement,

- le temps imparti.

Vous devez:

- travailler en autonomie,

- vous comporter civiquement.

2.7 Critères et indicateurs

| Critères | Indicateurs |
| --- | --- |
| ### Respect des consignes | ### Le temps imparti est respecté. |
|  | Le travail est réalisé en autonomie. |
|  | Les règles de sécurité (règles de travail en hauteur comprises), d’hygiène et environnement sont respectées. |
|  | Le comportement est adapté. |
| Maîtrise des processus | La sélection des émetteurs de chaleur correspond au plan fourni. |
|  | La sélection des accessoires est adaptée. |
|  | Le choix de l’outillage est adéquat. |
| ### Conformité de la production | La mise en œuvre des tuyauteries est respectée. |
|  | Les émetteurs de chaleur sont installés dans les règles de l’art. |
|  | Le plan d’implantation est respecté. |
|  | Les lieux sont remis en état (rebouchages/ragréages, évacuation des déchets,…). |
|  | L’installation est étanche. |
|  | L’installation est purgée dans les règles de l’art. |

2.8 Exemples de pondération

| Critères | Indicateurs | Pondérations |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 |
| Respect des consignes | Le temps imparti est respecté. | ** | O/N | 0/4 |
|  | ### Le travail est réalisé en autonomie. | ** | O/N | 0/4 |
|  | ### Les règles de sécurité (règles de travail en hauteur comprises), d’hygiène et environnement sont respectées. | ***** | O/N | 0/3/10 |
|  | ### Le comportement est adapté. | *** | O/N | 0 / 6 |
| Maîtrise des processus | La sélection des émetteurs de chaleur correspond au plan fourni | *** | O/N | 0 / 6 |
|  | La sélection des accessoires est adaptée. | **** | O/N | 0 à 8 |
|  | Le choix de l’outillage est adéquat. | *** | O/N | 0 à 6 |
| Conformité de la production | La mise en œuvre des tuyauteries est respectée. | **** | O/N | 0 /3 / 8 |
|  | Les émetteurs de chaleur sont installés dans les règles de l’art. | **** | O/N | 0 /3/8 |
|  | Le plan d’implantation est respecté. | ***** | O/N | 0/7/10 |
|  | Les lieux sont remis en état (rebouchages/ragréages, évacuation des déchets,…). | *** | O/N | 0 à 6 |
|  | L’installation est étanche. | ***** | O/N | 0/10 |
|  | L’installation est purgée dans les règles de l’art. | **** | O/N | 0 /8 |

Commentaires

P1, P2, P3 sont des exemples de pondération différents et indépendants. Les enseignants font un choix de pondération ou conçoivent d’autres modèles.

P1: les indices ont une valeur croissante: 1 «*» indicateur de faible importance, 5 «*» indicateur d’importance haute.

P2: « O » pour « OUI » si l’indicateur est acquis, « N » pour « NON » dans le cas contraire.

P3: L’indicateur peut prendre une valeur intermédiaire (de 0 à…) ou une valeur binaire 0 ou...

Remarque

Les enseignants peuvent convenir d’appliquer un modèle de pondération ci-dessus ou en concevoir d’autres.

Il leur appartient également de fixer les seuils de réussite dans le respect du règlement des études en vigueur.

3. Troisième famille de situations
 professionnellement significatives  (EAC 3)

#### Réaliser une chaufferie

Relevé, dans le profil de formation, des compétences mobilisées 
par cette famille de situations professionnellement significatives

1.1.1 / 1.1.2 / 1.1.3 / 1.1.4 / 1.2.1 / 1.2.2 / 1.2.3 / 1.2.4 / 1.3.1 / 1.4.1 / 1.4.2 / 1.4.3 / 1.7.1

2.2.1 / 2.2.3 / 2.2.4 / 2.2.6 /

3.7.1

4.2.1 / 4.2.2 / 4.2.3 / 4.2.4 / 4.2.5 / 4.2.6

5.1.1 / 5.1.2 / 5.1.3 / 5.1.4 / 5.3.1 / 5.3.2 / 5.7.1 / 5.7.2 / 5.8.1 / 5.8.2 / 5.9.1 / 5.9.2 / 5.10.1 / 5.11.1 / 5.11.2 / 5.11.3 / 5.11.4 / 5.12.1 / 5.12.2 / 5.13.1 / 5.13.2 / 5.13.3 / 5.13.4 / 5.14.1 / 5.14.2 / 5.14.3

9.6.1

10.1.1 / 10.2.1 / 10.2.2 / 10.4.2

12.4.1 / 12.4.2

3.1 Public cible

Situation d’intégration destinée aux élèves du 3e degré professionnel de qualification de l'option de base groupée « Monteur/Monteuse en sanitaire et chauffage ».

3.2 Scénario illustratif

Sur base du plan fourni, vous réalisez le remplacement et le raccordement hydraulique d’une chaudière avec production d’eau chaude sanitaire et de ses accessoires ainsi que l’alimentation en combustible et l’évacuation des gaz de combustion. La ventilation du local de chauffe sera assurée et les tuyauteries seront peintes et isolées thermiquement. A la demande du propriétaire, la chaufferie sera équipée d’une protection contre l’incendie type « sprinkler ». Vous contrôlez l’étanchéité et remédiez si nécessaire. Vous réalisez le dossier technique de l’installation et le présentez au client.

3.3 Invariants et paramètres

3.3.1 Invariants

- réalisation d’une chaufferie avec production d’eau chaude sanitaire d’une habitation unifamiliale;

- raccordements aux différents réseaux existants sauf réseau électrique;

- réalisation d’une protection incendie;

- réalisation d’un dossier technique ;

- présentation du dossier au client.

3.3.2 Paramètres

- le type de combustible: mazout ou propane,

- les plans fournis,

- le type de tuyauterie,

- le type de pose de la chaudière: murale ou au sol.

3.4 Production(s) et/ou prestation(s) attendue(s)

Vous démontez l’installation existante.

Dans le respect des plans fournis, vous devez:

- réaliser le montage de la chaudière et des équipements annexes,

- effectuer les raccordements hydrauliques et de combustible,

- raccorder l’évacuation des gaz de combustion,

- réaliser l’installation de protection contre l’incendie,

- mettre l’installation sous pression; l’installation devra être étanche,

- protéger les tuyauteries: peinture et isolation,

- vérifier la présence des ventilations, signaler les manquements,

- remettre le chantier en état.

En fin de prestation, vous remettez votre dossier technique de la chaufferie au client et vous justifiez les choix techniques.

3.5 Conditions matérielles

3.5.1 Recommandations particulières adressées aux professeurs

- Prévoir une installation alimentée en mazout ou en gaz liquide.

- Les plans doivent comporter des indications concernant la ventilation.

3.5.2 L’apprenant(e) dispose:

- de consignes concernant le contenu du dossier;

- d’une installation existante à démonter;

- de l’équipement de protection individuel et collectif spécifique adapté à la situation;

- d’une alimentation en eau et en électricité;

- d’une évacuation des eaux usées;

- d’un plan d’implantation;

- des notices de montage des différents équipements;

- d’une chaudière avec production d’eau chaude, des tuyauteries et des accessoires de raccordement nécessaires;

- d’un outillage en état de fonctionnement;

- d’un espace de tri des déchets.

3.6 Consignes à destination de l’apprenant(e)

Vous devez respecter:

- les règles et les normes d’installation en vigueur,

- les règles de sécurité, hygiène et environnement,

- le temps imparti.

Vous devez:

- travailler en autonomie,

- vous comporter civiquement.

3.7 Critères et indicateurs

| Critères | Indicateurs |
| --- | --- |
| Respect des consignes | ### Le temps imparti est respecté. |
|  | Le travail est réalisé en autonomie. |
|  | Les règles de sécurité, d’hygiène et environnement sont respectées. |
|  | Le comportement est adapté. |
| Maîtrise des processus | Le chantier est organisé avec efficacité et soin. |
|  | La logique de montage est respectée. |
|  | Le choix de l’outillage est adéquat. |
| Conformité de la production | Le générateur de chaleur avec sa production d’eau chaude est installé dans les règles de l’art. |
|  | Les différents raccordements sont conformes aux normes en vigueur. |
|  | Le plan d’implantation est respecté. |
|  | Les manquements (ventilation) sont signalés. |
|  | L’installation est prête à la mise en service. |
|  | La peinture et l’isolation sont appliquées selon les normes et/ou les standards en vigueur. |
|  | L’installation de protection incendie est installée selon les normes en vigueur. |
|  | Les lieux sont remis en état. |
| Qualité de la communication | Le dossier est complet dans le respect des consignes. |
|  | Les indications données au client sont claires et précises. |
|  | Le vocabulaire technique est approprié. |
|  | La communication est effectuée dans le respect du savoir-vivre. |

3.8 Exemples de pondération

| Critères | Indicateurs | Pondérations |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 |
| Respect des consignes | ### Le temps imparti est respecté. | ** | O/N | 0/4 |
|  | ### Le travail est réalisé en autonomie. | *** | O/N | 0/6 |
|  | ### Les règles de sécurité, d’hygiène et environnement sont respectées. | ***** | O/N | 0/3/10 |
|  | ### Le comportement est adapté. | *** | O/N | 0/6 |
| Maîtrise des processus | Le chantier est organisé avec efficacité et soin. | *** | O/N | 0 à 6 |
|  | La logique de montage est respectée. | **** | O/N | 0 /3/8 |
|  | Le choix de l’outillage est adéquat. | *** | O/N | 0 à 6 |
| Conformité de la production | Le générateur de chaleur avec sa production d’eau chaude est installé dans les règles de l’art. | **** | O/N | 0 à 8 |
|  | Les différents raccordements sont conformes aux normes en vigueur. | ***** | O/N | 0 /10 |
|  | Le plan d’implantation est respecté. | ***** | O/N | 0/10 |
|  | Les manquements (ventilation) sont signalés. | ***** | O/N | 0 /7/10 |
|  | L’installation est prête à la mise en service. | ***** | O/N | 0/7/10 |
|  | La peinture et l’isolation sont appliquées selon les normes et/ou les standards en vigueur. | *** | O/N | 0/4/6 |
|  | L’installation de protection incendie est installée selon les normes en vigueur. | *** | O/N | 0/4/6 |
|  | Les lieux sont remis en état. | *** | O/N | 0 /6 |

| Critères | Indicateurs | Pondérations |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 |
| Qualité de la communication | Le dossier est complet dans le respect des consignes. | ***** | O/N | 0 à 10 |
|  | Les indications données au client sont claires et précises. | ***** | O/N | 0 à 10 |
|  | Le vocabulaire technique est approprié. | ***** | O/N | 0 à 10 |
|  | La communication est effectuée dans le respect du savoir-vivre. | ***** | O/N | 0 à 10 |

Commentaires

P1, P2, P3 sont des exemples de pondération différents et indépendants. Les enseignants font un choix de pondération ou conçoivent d’autres modèles.

P1: les indices ont une valeur croissante: 1 «*» indicateur de faible importance, 5 «*» indicateur d’importance haute.

P2: « O » pour « OUI » si l’indicateur est acquis, « N » pour « NON » dans le cas contraire.

P3: L’indicateur peut prendre une valeur intermédiaire (de 0 à…) ou une valeur binaire 0 ou...

Remarque

Les enseignants peuvent convenir d’appliquer un modèle de pondération ci-dessus ou en concevoir d’autres.

Il leur appartient également de fixer les seuils de réussite dans le respect du règlement des études en vigueur.

4 Quatrième famille de situations
 professionnellement significatives  (EAC 4)

#### Réaliser l'équipement d'une salle d'eau

Relevé, dans le profil de formation, des compétences mobilisées 
par cette famille de situations professionnellement significatives

1.1.1 / 1.1.2 / 1.1.3 / 1.1.4 / 1.2.1 / 1.2.2 / 1.2.3 / 1.2.4 / 1.3.1 / 1.3.2 / 1.4.1 / 1.4.2 / 1.4.3 / 1.6.1

2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 / 2.2.4 / 2.2.5 / 2.2.6 /

6.4.1 / 6.4.2 / 6.4.3 / 6.4.4 / 6.5.1 / 6.5.2 / 6.6.1 / 6.7.1

Toutes les CM de la fonction 8

9.1.1 / 9.4.1 / 9.4.2

10.3.1 / 10.6.1 / 10.8.1

11.2.1 / 11.2.2 / 11.2.3 / 11.2.4 / 11.3.1 / 11.3.2 / 11.3.3 / 11.4.1 / 11.4.2 / 11.4.3 / 11.4.3 (bis) / 11.5.1

12.1.1 / 12.1.2 / 12.4.1 / 12.4.2

4.1 Public cible

Situation d’intégration destinée aux élèves du 3e degré professionnel de qualification de l'option de base groupée « Monteur/Monteuse en sanitaire et chauffage ».

4.2 Scénario illustratif

Sur base du bordereau et des plans, vous réalisez le placement et le raccordement des appareils sanitaires. La production d’eau chaude est assurée par un appareil fonctionnant au gaz naturel. Vous transmettez au responsable un schéma isométrique de votre installation et vous justifiez vos choix techniques.

4.3 Invariants et paramètres

4.3.1 Invariants

- installation et raccordement d’appareils sanitaires et de traitement d’eau;

- installation et raccordement d’un appareil de production d’eau chaude fonctionnant au gaz naturel;

- test d’étanchéité des réseaux hydrauliques;

- test d’étanchéité de l’installation gazière.

4.3.2 Paramètres

- le type d’installation,

- le type d’appareils.

4.4 Production(s) et/ou prestation(s) attendue(s)

Dans le respect du bordereau et sur base des plans fournis, vous devez:

- réaliser le schéma isométrique de votre installation,

- réaliser le montage et le raccordement des appareils sanitaires, de l’appareil de traitement d’eau et de l’appareil de production d’eau chaude,

- mettre l’installation hydraulique sous pression,

- effectuer les réglages requis,

- vérifier l’étanchéité de l’installation gazière.

Vous effectuez la remise en état du chantier.

Vous  justifiez vos choix techniques.

4.5 Conditions matérielles

4.5.1 Recommandations particulières adressées aux professeurs

Cette situation d’intégration est effectuée chronologiquement après la première (EAC 1) afin de disposer des différents réseaux nécessaires.

La salle d’eau comprend au minimum 1wc, 1 lavabo et 1 douche ou baignoire.

Le wc doit être alimenté en eau de pluie.

4.5.2 L’apprenant(e) dispose:

- de l’équipement de protection individuel et collectif spécifique adapté à la situation;

- de tuyauteries en attente en eau et d’un réseau électrique adapté;

- de 2 évacuations des eaux usées (eau grise, eau noire);

- d’un plan d’implantation;

- des notices de montage des différents équipements;

- d’un appareil de production d’eau chaude au gaz naturel et des appareils sanitaires requis présentés sur le plan;

- des tuyauteries et des accessoires de raccordement nécessaires;

- d’un outillage en état de fonctionnement;

- d’un espace de tri des déchets.

4.6 Consignes à destination de l’apprenant(e)

Vous devez respecter:

- les règles et les normes d’installation en vigueur,

- les règles de sécurité, hygiène et environnement,

- le temps imparti.

Vous devez:

- travailler en autonomie,

- vous comporter civiquement.

4.7 Critères et indicateurs

| Critères | Indicateurs |
| --- | --- |
| Respect des consignes | ### Le temps imparti est respecté. |
|  | Le travail est réalisé en autonomie. |
|  | Les règles de sécurité, d’hygiène et environnement sont respectées. |
|  | Le comportement est adapté. |
| Maîtrise des processus | Le chantier est organisé avec efficacité et soin. |
|  | La procédure de test d’étanchéité de la conduite de gaz respecte la norme en vigueur. |
|  | La logique de montage est respectée. |
|  | Le choix de l’outillage est adéquat. |
| Conformité de la production | Le schéma isométrique est correct. |
|  | Le plan d’implantation est respecté. |
|  | La pose des appareils respecte les règles en vigueur. |
|  | Les différents raccordements sont conformes aux normes en vigueur. |
|  | L’étanchéité du réseau hydraulique est assurée. |
|  | La chasse d’eau est réglée. |
|  | L’étanchéité du réseau gaz est assurée. |
|  | Les lieux sont remis en état. |
| Qualité de la communication | Les justifications sont cohérentes. |
|  | Le vocabulaire technique est approprié. |
|  | La communication est effectuée dans le respect des limites professionnelles. |

4.8 Exemples de pondération

| Critères | Indicateurs | Pondérations |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 |
| Respect des consignes | ### Le temps imparti est respecté. | ** | O/N | 0/4 |
|  | ### Le travail est réalisé en autonomie. | ** | O/N | 0/4 |
|  | ### Les règles de sécurité, d’hygiène et environnement sont respectées. | ***** | O/N | 0/3/10 |
|  | ### Le comportement est adapté. | *** | O/N | 0/6 |
| Maîtrise des processus | Le chantier est organisé avec efficacité et soin. | *** | O/N | 0 à 6 |
|  | La procédure de test d’étanchéité de la conduite de gaz respecte la norme en vigueur. | *** | O/N | 0 /6 |
|  | La logique de montage est respectée. | ** | O/N | 0 à 4 |
|  | Le choix de l’outillage est adéquat. | ** | O/N | 0 à 4 |
| Conformité de la production | Le schéma isométrique est correct. | *** | O/N | 0 à 6 |
|  | Le plan d’implantation est respecté. | *** | O/N | 0 /6 |
|  | La pose des appareils respecte les règles en vigueur. | *** | O/N | 0 à 6 |
|  | Les différents raccordements sont conformes aux normes en vigueur. | **** | O/N | 0 /5/8 |
|  | L’étanchéité du réseau hydraulique est assurée. | ***** | O/N | 0/8 |
|  | La chasse d’eau est réglée. | ** | O/N | 0/4 |
|  | L’étanchéité du réseau gaz est assurée. | ***** | O/N | 0/10 |
|  | Les lieux sont remis en état. | * | O/N | 0 /2 |

| Critères | Indicateurs | Pondérations |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 |
| Qualité de la communication | Les justifications sont cohérentes. | ** | O/N | 0 à 4 |
|  | Le vocabulaire technique est approprié. | **** | O/N | 0 à 8 |
|  | La communication est effectuée dans le respect des limites professionnelles. | **** | O/N | 0 à 8 |

Commentaires

P1, P2, P3 sont des exemples de pondération différents et indépendants. Les enseignants font un choix de pondération ou conçoivent d’autres modèles.

P1: les indices ont une valeur croissante: 1 «*» indicateur de faible importance, 5 «*» indicateur d’importance haute.

P2: « O » pour « OUI » si l’indicateur est acquis, « N » pour « NON » dans le cas contraire.

P3: L’indicateur peut prendre une valeur intermédiaire (de 0 à…) ou une valeur binaire 0 ou...

Remarque

Les enseignants peuvent convenir d’appliquer un modèle de pondération ci-dessus ou en concevoir d’autres.

Il leur appartient également de fixer les seuils de réussite dans le respect du règlement des études en vigueur.

* Voir glossaire en fin de document, p. 4

? Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, appelé ci-après décret « Missions ».

Art 36, §3 du décret « Missions ».

Art 38 du décret « Missions ».

Art 52 du décret « Missions ».

Art 9, §1er, alinéa 1 du décret « Inspection » (voir p. 5 références légales)

Art 97 et suivants du décret « Missions.