# Commission des outils d’évaluation
pour les humanités professionnelles et techniques

Outil d’évaluation

pour le profil de formation

MONTEUR / MONTEUSE EN SANITAIRE ET CHAUFFAGE

QUATRIEME FAMILLE DE SITUATIONS PROFESSIONNELLEMENT SIGNIFICATIVES

SECTEUR 3 CONSTRUCTION

4 Quatrième famille de situations
 professionnellement significatives  (EAC 4)

#### Réaliser l'équipement d'une salle d'eau

Relevé, dans le profil de formation, des compétences mobilisées 
par cette famille de situations professionnellement significatives

1.1.1 / 1.1.2 / 1.1.3 / 1.1.4 / 1.2.1 / 1.2.2 / 1.2.3 / 1.2.4 / 1.3.1 / 1.3.2 / 1.4.1 / 1.4.2 / 1.4.3 / 1.6.1

2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3 / 2.2.4 / 2.2.5 / 2.2.6 /

6.4.1 / 6.4.2 / 6.4.3 / 6.4.4 / 6.5.1 / 6.5.2 / 6.6.1 / 6.7.1

Toutes les CM de la fonction 8

9.1.1 / 9.4.1 / 9.4.2

10.3.1 / 10.6.1 / 10.8.1

11.2.1 / 11.2.2 / 11.2.3 / 11.2.4 / 11.3.1 / 11.3.2 / 11.3.3 / 11.4.1 / 11.4.2 / 11.4.3 / 11.4.3 (bis) / 11.5.1

12.1.1 / 12.1.2 / 12.4.1 / 12.4.2

4.1 Public cible

Situation d’intégration destinée aux élèves du 3e degré professionnel de qualification de l'option de base groupée « Monteur/Monteuse en sanitaire et chauffage ».

4.2 Scénario illustratif

Sur base du bordereau et des plans, vous réalisez le placement et le raccordement des appareils sanitaires. La production d’eau chaude est assurée par un appareil fonctionnant au gaz naturel. Vous transmettez au responsable un schéma isométrique de votre installation et vous justifiez vos choix techniques.

4.3 Invariants et paramètres

4.3.1 Invariants

- installation et raccordement d’appareils sanitaires et de traitement d’eau;

- installation et raccordement d’un appareil de production d’eau chaude fonctionnant au gaz naturel;

- test d’étanchéité des réseaux hydrauliques;

- test d’étanchéité de l’installation gazière.

4.3.2 Paramètres

- le type d’installation,

- le type d’appareils.

4.4 Production(s) et/ou prestation(s) attendue(s)

Dans le respect du bordereau et sur base des plans fournis, vous devez:

- réaliser le schéma isométrique de votre installation,

- réaliser le montage et le raccordement des appareils sanitaires, de l’appareil de traitement d’eau et de l’appareil de production d’eau chaude,

- mettre l’installation hydraulique sous pression,

- effectuer les réglages requis,

- vérifier l’étanchéité de l’installation gazière.

Vous effectuez la remise en état du chantier.

Vous  justifiez vos choix techniques.

4.5 Conditions matérielles

4.5.1 Recommandations particulières adressées aux professeurs

Cette situation d’intégration est effectuée chronologiquement après la première (EAC 1) afin de disposer des différents réseaux nécessaires.

La salle d’eau comprend au minimum 1wc, 1 lavabo et 1 douche ou baignoire.

Le wc doit être alimenté en eau de pluie.

4.5.2 L’apprenant(e) dispose:

- de l’équipement de protection individuel et collectif spécifique adapté à la situation;

- de tuyauteries en attente en eau et d’un réseau électrique adapté;

- de 2 évacuations des eaux usées (eau grise, eau noire);

- d’un plan d’implantation;

- des notices de montage des différents équipements;

- d’un appareil de production d’eau chaude au gaz naturel et des appareils sanitaires requis présentés sur le plan;

- des tuyauteries et des accessoires de raccordement nécessaires;

- d’un outillage en état de fonctionnement;

- d’un espace de tri des déchets.

4.6 Consignes à destination de l’apprenant(e)

Vous devez respecter:

- les règles et les normes d’installation en vigueur,

- les règles de sécurité, hygiène et environnement,

- le temps imparti.

Vous devez:

- travailler en autonomie,

- vous comporter civiquement.

4.7 Critères et indicateurs

| Critères | Indicateurs |
| --- | --- |
| Respect des consignes | ### Le temps imparti est respecté. |
|  | Le travail est réalisé en autonomie. |
|  | Les règles de sécurité, d’hygiène et environnement sont respectées. |
|  | Le comportement est adapté. |
| Maîtrise des processus | Le chantier est organisé avec efficacité et soin. |
|  | La procédure de test d’étanchéité de la conduite de gaz respecte la norme en vigueur. |
|  | La logique de montage est respectée. |
|  | Le choix de l’outillage est adéquat. |
| Conformité de la production | Le schéma isométrique est correct. |
|  | Le plan d’implantation est respecté. |
|  | La pose des appareils respecte les règles en vigueur. |
|  | Les différents raccordements sont conformes aux normes en vigueur. |
|  | L’étanchéité du réseau hydraulique est assurée. |
|  | La chasse d’eau est réglée. |
|  | L’étanchéité du réseau gaz est assurée. |
|  | Les lieux sont remis en état. |
| Qualité de la communication | Les justifications sont cohérentes. |
|  | Le vocabulaire technique est approprié. |
|  | La communication est effectuée dans le respect des limites professionnelles. |

4.8 Exemples de pondération

| Critères | Indicateurs | Pondérations |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 |
| Respect des consignes | ### Le temps imparti est respecté. | ** | O/N | 0/4 |
|  | ### Le travail est réalisé en autonomie. | ** | O/N | 0/4 |
|  | ### Les règles de sécurité, d’hygiène et environnement sont respectées. | ***** | O/N | 0/3/10 |
|  | ### Le comportement est adapté. | *** | O/N | 0/6 |
| Maîtrise des processus | Le chantier est organisé avec efficacité et soin. | *** | O/N | 0 à 6 |
|  | La procédure de test d’étanchéité de la conduite de gaz respecte la norme en vigueur. | *** | O/N | 0 /6 |
|  | La logique de montage est respectée. | ** | O/N | 0 à 4 |
|  | Le choix de l’outillage est adéquat. | ** | O/N | 0 à 4 |
| Conformité de la production | Le schéma isométrique est correct. | *** | O/N | 0 à 6 |
|  | Le plan d’implantation est respecté. | *** | O/N | 0 /6 |
|  | La pose des appareils respecte les règles en vigueur. | *** | O/N | 0 à 6 |
|  | Les différents raccordements sont conformes aux normes en vigueur. | **** | O/N | 0 /5/8 |
|  | L’étanchéité du réseau hydraulique est assurée. | ***** | O/N | 0/8 |
|  | La chasse d’eau est réglée. | ** | O/N | 0/4 |
|  | L’étanchéité du réseau gaz est assurée. | ***** | O/N | 0/10 |
|  | Les lieux sont remis en état. | * | O/N | 0 /2 |

| Critères | Indicateurs | Pondérations |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1 | P2 | P3 |
| Qualité de la communication | Les justifications sont cohérentes. | ** | O/N | 0 à 4 |
|  | Le vocabulaire technique est approprié. | **** | O/N | 0 à 8 |
|  | La communication est effectuée dans le respect des limites professionnelles. | **** | O/N | 0 à 8 |

Commentaires

P1, P2, P3 sont des exemples de pondération différents et indépendants. Les enseignants font un choix de pondération ou conçoivent d’autres modèles.

P1: les indices ont une valeur croissante: 1 «*» indicateur de faible importance, 5 «*» indicateur d’importance haute.

P2: « O » pour « OUI » si l’indicateur est acquis, « N » pour « NON » dans le cas contraire.

P3: L’indicateur peut prendre une valeur intermédiaire (de 0 à…) ou une valeur binaire 0 ou...

Remarque

Les enseignants peuvent convenir d’appliquer un modèle de pondération ci-dessus ou en concevoir d’autres.

Il leur appartient également de fixer les seuils de réussite dans le respect du règlement des études en vigueur.